АДМИНИСТРАЦИЯ ЧКАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 21.05.2020 | № | 41 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Пачелма |  |  |  |

Об утверждении требований пожарной безопасности к использованию открытого огня в парках, скверах, на площадях, улицах, проездах, набережных населенных пунктов Чкаловского сельсовета Пачелмского района Пензенской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чкаловский сельсовет  Пачелмского района Пензенской области», в целях реализации положений Закона Пензенской области от 23.12.2019 № 3439-3110 «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области»,

администрация Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Требования пожарной безопасности к использованию открытого огня в парках, скверах, на площадях, улицах, проездах, набережных населенных пунктов Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области «Сельские вести» и разместить на официальном сайте администрации Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области.

Глава администрации Чкаловского сельсовета

Пачелмского района Пензенской области                               А.Н.Гороховцев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Чкаловского сельсовета

Пачелмского района

Пензенской области

от 21.05.2020 № 41

Требования пожарной безопасности

к использованию открытого огня в парках, скверах, на площадях,

улицах, проездах, набережных населенных пунктов Чкаловского  сельсовета Пачелмского района Пензенской области

1. Использование открытого огня в парках, скверах, на площадях, улицах, проездах и набережных населенных пунктов должно осуществляться при выполнении следующих условий:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки), расстоянии не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов и сухой растительности;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

2. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 1 могут быть уменьшены вдвое.

3. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

4. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) противопожарное расстояние от очага горения до зданий,

сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5	метров, а

зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров;

5. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

6. Использование открытого огня запрещается: на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических явлениях, связанных с сильными порывами ветра; под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

7. В процессе использования открытого огня запрещается: осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества (пластик, резина, ветошь и т.п.);

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

8. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).